招标编号：0773-1841GNOBGCGK2708/1

中国中医科学院眼科医院医用气体系统工程设计

- 设计招标文件

- 招   标   人：中国中医科学院眼科医院

- 招标代理公司： 中金招标有限责任公司

- 日        期：  2018年10月

目    录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同条件及格式

- 设计条件及技术要求

- 投标文件及格式

- 评标标准和方法

中国中医科学院眼科医院医用气体系统工程设计投标邀请函

招标编号：0773-1841GNOBGCGK2708/1

投标人名称

- 1. 招标条件

本招标项目中国中医科学院眼科医院医用气体系统工程设计，招标人（项目业主）为  中国中医科学院眼科医院  。项目已具备招标条件，现以国内邀请招标方式进行招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点   北京市石景山区鲁谷路33号。

2.2本招标项目的建设规模   本项目包含医用气体系统工程及消防系统升级工程。医用气体系统工程中气体包含氧气系统、负压系统、压缩空气系统，其中手术室还包含笑气、氮气及二氧化碳系统。工程还涵盖病房设备带、呼叫系统、墙面恢复，及医用气体系统储罐、机房建设涉及的绿化恢复；消防系统升级工程包含火灾自动报警前端设备、火灾自动报警终端设备、消火栓系统。本项目设计费预算55万元。

2.3本招标项目的设计周期  60 日历天

2.4招标范围   1、方案设计；2、初步设计；3、施工图设计；4、参加设计交底、处理施工中的设计问题、参加工程竣工验收；5、出具工程量与材料量清单，做出概算等。

- 3. 投标人资格要求

- 持有工商行政管理部门颁发的营业执照；

- 具备建筑工程设计乙级（含以上）资质；

- 须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》十七条之规定。

- 本项目不接受联合体。

- 4. 报名及招标文件的获取

4.1 计划于 2018 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 22 日，每日上午 9 时至11     时，下午 14 时至 16 时（北京时间，下同），在  中金招标有限责任公司（北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层）购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价 200 元，售后不退。

4.3购买文件时须提供有效合格的企业法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件、建筑工程设计资质复印件（上述材料均须提供复印件加盖投标人公章）

- 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 11 月 6 日 9 时 30 分，地点为  中国中医科学院眼科医院（北京市石景山区鲁谷路33号三层报告厅）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的或密封不符合招标文件要求的投标文件，招标人不予受理。

- 6. 联系方式

| 名称：中国中医科学院眼科医院 | 名 称：中金招标有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地 址：北京市石景山区鲁谷路33号 | 地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 |
| 联 系 人： 陈工 | 联 系 人：易工、李工 |
| 联系方式：68688877 | 联系方式：010-68405032 |

第 一 章

投 标 须 知

- 投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标人和 招标代理机构 | 招标人：中国中医科学院眼科医院 联系人：陈工 电话：68688877 招标代理机构：中金招标有限责任公司 联系人：易工、李工 电话：010-68405032 |
| 2 |  | 项目审批文件 | 批准单位：中国中医科学院 |
| 3 | 1.1 | 项目名称 | 中国中医科学院眼科医院医用气体系统工程设计 |
| 4 | 1.1 | 项目概况 | 项目位于北京市石景山区鲁谷路33号，中国中医科学院眼科医院医疗综合楼。本项目包含医用气体系统工程及消防系统升级工程。医用气体系统工程中气体包含氧气系统、负压系统、压缩空气系统，其中手术室还包含笑气、氮气及二氧化碳系统。工程还涵盖病房设备带、呼叫系统、墙面恢复，及医用气体系统储罐、机房建设涉及的绿化恢复；消防系统升级工程包含火灾自动报警前端设备、火灾自动报警终端设备、消火栓系统 。 |
| 5 | 1.1 | 建设地点 | 北京市石景山区鲁谷路33号 |
| 6 | 1.1 | 项目总投资 | 本项目总投资额1691万元，设计费为55万元（最高投标限价） |
| 7 | 1.1 | 设计周期 | 60 日历天。 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 1、方案设计； 2、初步设计； 3、施工图设计； 4、参加设计交底、处理施工中的设计问题、参加工程竣工验收； 5、出具工程量与材料量清单，做出概算等。 |
| 9 | 2.1 | 投标人资格要求 | - 持有工商行政管理部门颁发的营业执照； - 具备建筑工程设计乙级（含以上）资质； - 须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》十七条之规定。 - 本项目不接受联合体。 |
| 10 | 2.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 3.1 | 投标预备会议 | 另行通知 |
| 12 | 3.2 | 踏勘现场 | 统一组织踏勘 时间：另行通知 地点：另行通知 |
| 13 | 4.3 | 招标文件 | 每套售价200元，售后不退。 |
| 14 | 5.1 | 投标人疑问 及澄清 | 接收疑问截止时间：开标前10日历天 招标人澄清发出时间：开标前15日历天 投标人收到确认时间：24小时内。 |
| 15 | 6.2 | 招标文件的修改 | 在提交投标文件截止时间15日前 |
| 16 | 11.1 | 设计费计价及特殊的报价规定 | 设计费计价标准：本项目设计费控制价（最高限价）为55万元 |
| 17 | 12 | 报价采用的币种 | 人民币 |
| 18 | 13.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |
| 19 | 14.1 | 投标保证金 | - 保证金金额：10000元 - 保证金形式：电汇 - 收 款 人：中金招标有限责任公司 - 开户银行：招商银行北京海淀支行 - 帐 号：86 7080 1128 10001 - 投标保证金有效期与投标有效期一致。 - 投标保证金递交截止时间：2018年11月5日9:30前 - 注： - 投标人应在投标保证金递交截止时间前将投标保证金从投标人公司基本账户一次性汇出（已到账时间为准）。汇款时，应写明项目名称简称、标段号、用途。 - 未交投标保证金的投标人，将被拒绝参与投标； - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后5个工作日内予以退还； - 发生下列任何情况，投标保证金不予退还： - 投标人在投标截止时间至投标有效期之间未经采购人同意撤回其投标； - 投标人在收到中标通知后，未能按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同； |
| 20 |  | 陈述 | 本项目不用陈述 |
| 21 | 16.1 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份，投标人须同时提交技术文件电子版光盘1张（文件扩展名可为.jpg或.pdf.内容与正本一致）并承诺保证投标文件（正本复印扫描件）电子版内容与纸质文件内容的一致性，并对此承担全部法律责任。 |
| 22 | 17.6 | 技术部分 编制要求 | 设计方案说明、图纸等采用“暗标”做法。 |
| 23 | 18.1 18.2 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 地 点：中国中医科学院眼科医院（北京市石景山区鲁谷路33号三层报告厅） 时 间：2018年 11 月 6 日09时30分 |
| 24 | 20.1 | 开 标 | 开始时间：2018年 11 月 6 日09时30分 地 点：同投标地点 |
| 25 | 26.2 | 评标方法及标准 | 综合评估法，详见第五章“评标标准和方法”。 |
| 26 | 31.1 | 未中标补偿 | 无 |

二、投标须知

本项目设计招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》和《北京市招标投标条例》等有关法律法规及规定。

## （一）  总则

1、项目概况及招标范围

1.1 项目概况：详见投标人须知前附表

设计周期要求：详见投标人须知前附表

资金来源：详见投标人须知前附表

投资额、项目批准单位等内容，详见本招标文件第三章“设计条件与技术要求”。

1.2 招标范围

本次设计招标的范围见本须知前附表第8项。

2、 资格合格的投标人

2.1投标人资格要求要求：详见投标人须知前附表。

2.2资格审查方式见本须知前附表第10项。合格的投标人必须是向招标代理机构购买招标文件并登记备案的。其他未购买招标文件、未登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3、投标预备会议及现场踏勘

3.1 投标预备会议：详见投标人须知前附表

3.2 对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

3.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

## （二）  招标文件说明

4、招标文件的组成

4.1 本招标文件包括以下内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条件及格式

第三章  设计条件及技术要求

- 投标文件及格式

- 评标办法

4.2 除4.1内容外，招标人在投标截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表第15项规定的截止时间前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于本须知前附表第15项规定的时间内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6、招标文件的修改

6.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文 件后按本须知前附表第15项规定的时间内，以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式，明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## （三） 投标文件的编写

7、投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

8、计量单位

除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、	投标文件的组成

9.1 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

9.2 投标函部分主要包括下列内容：

9.2.1 投标函；

9.2.2 投标函附表；

9.2.3 法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件。

9.3 商务部分主要包括下列内容：

9.3.1 设计费投标报价表；

9.3.2 投标人基本情况表；

9.3.3拟投入本项目设计人员汇总表；

9.3.4拟投入本项目的主要设计人简历表；

9.3.5投标人类似项目业绩表；

9.3.6 服务承诺书；

9.3.7其它资料

9.4 技术部分主要内容：

- 详见第三章“设计条件及技术要求”部分。

10、投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第9条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第四章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。技术文件电子版的文件扩展名可为.jpg或.pdf,内容与正本一致。

11、投标报价

11.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第17项所规定的方式进行报价。

（1）报价标准及依据

详见投标人须知前附表

（2）报价内容

投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。其中包括：本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及其配套技术服务的所有费用。

11.2投标人的投标报价，应是完成第三章设计条件及要求和合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。

12、投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种见本须知前附表第16项。

13、投标有效期

13.1 投标有效期见本须知前附表第18项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 14、投标保证金

14.1  投标人应在提交投标文件同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应按要求提交投标保证金。

14.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4 投标人的投标保证金将在采购人与中标人签订了设计合同后5个工作日内退还。

14.5 投标人有以下行为之一的，其保证金将不予退还：

14.5.1 投标人在投标文件递交后，在投标有效期满前要求撤回或撤销其递交的投标文件；

14.5.2 中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订设计合同。

15、投标人的备选方案

15.1本次设计招标无备选方案，投标人的备选方案将不予考虑。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按投标须知前附表第21项的要求提供投标文件的份数。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的，在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4 投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### （四） 投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1 投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

17.2 在投标文件密封袋上均应：

17.2.1注明下列识别标记：

（1） 招标编号；

（2） 工程名称；

（3）       年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。

17.3 如果投标文件没有按本投标须知第17款的规定装订和注明标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.4所有投标文件的密封袋的封口处应用封条密封。封条上沿对角线方向加盖投标人公章和法定代表人印鉴（或签字）。

17.5 投标文件的编制应按本须知前附表第21项所规定的有关格式及要求填报，其中投标文件技术部分（设计方案、图纸及其配套效果图等）采用“暗标”做法，要求在封面及正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人的字符及徽标等，否则按无效标处理。

17.5.1投标文件技术部分的封皮要求为白色胶版纸（不得出现文字、徽标及图案等）；设计方案等图纸采用A3图幅、字体、大小不做要求；正文用A3规格普通白纸打印装订；按照投标技术文件的内容及顺序制作，正本应在封面右上角清楚地注明“正本”字样，副本则无需标注。

18、投标文件的提交

18.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

18.3 招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.4 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

19.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

## （五） 开    标

20、开标

20.1 招标人按本须知前附表第24项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

20.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受：

  - 逾期送达的；

  - 未按招标文件要求密封的。

20.3投标人委派来参加开标的投标人代表，应随身携带“授权委托书”和本人身份证以备查验。

20.4 开标程序

20.4.1 开标由招标人委托招标代理机构主持；

20.4.2 由投标人检查投标文件的密封情况；

20.4.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、设计周期和投标文件的其他主要内容。

20.5 招标人委托招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

20.6 招标人委托招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

## （六） 评   标

21、评标委员会与评标

21.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人。技术专家、经济专家将按照有关规定在北京市专家库随机抽取产生。

21.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

22、评标的内容与程序

22.1 评标的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

22.2 评标程序如下：

组建评标委员会     评委预备会      初步评审     详细评标     完成评标报告

评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分，按评标委员会成员分值，算术计算出的数值即为投标人的得分，依据投标人得分多少确定其排名次序。

23、投标及投标文件的有效性

23.1评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标）不再进入详细评标：

23.1.1 投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封和标记的；

23.1.2 投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

23.1.3未响应招标文件的实质性要求和条件；

23.1.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.1.5投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准，或低于成本恶性竞争的；

23.2 投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

23.2.1与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

23.2.2以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

23.2.3以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

23.2.4投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

23.2.5设计文件规格不符合规定或不符合“暗标”要求，出现了投标人的名称或其他可识别投标人身份的字符、图案、照片、徽标等。

24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的设计方案是否提交，文件是否恰当地签署。

24.2 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指设计方案与经批准的《规划意见书》主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、设计质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标文件的澄清

25.1 如果评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面质疑函。投标人应对质疑函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

26、投标文件的评估和比较

26.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

26.2 评标标准和方法详见本招标文件第五章“评标办法”。

26.3 评标委员会依据本招标文件第五章“评标办法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，根据得分的高低将投标人依次排名，并推荐排名位于前三名的投标人为中标候选人。

26.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

26.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## （七） 授予合同

28、招标人拒绝投标的权力

28.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标通知书

29.1中标人确定后，招标人将于15日内向相关管理部门提交招标情况的书面报告。

29.2管理部门收到招标人的报告后，未提出疑异的，招标人可向中标人发出中标通知书。

29.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

30、设计合同的签订

30.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合同。

30.2中标人如因自身原因不按本投标须知第30.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标。

30.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的设计转让或转包给他人。

## （八） 其他

31、未中标补偿

31.1本次招标对未中标人不给予经济补偿。

第 二 章

合同条件及格式

GF—2012—

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：

发   包   人：中国中医科学院眼科医院

设   计   人：

签 订 日 期：      年   月   日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担_            _工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| <div align=”center”>序号</div> | <div align=”center”>分项目名称</div> | <div align=”center”>建设规模</div> |  | <div align=”center”>设计阶段及内容</div> |  |  | <div align=”center”>估算总投资 （万元）</div> | <div align=”center”>费 率 %</div> | <div align=”center”>估算设计费 （元）</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <div align=”center”>层数</div> | <div align=”center”>建筑面积 （m2）</div> | <div align=”center”>方案</div> | <div align=”center”>初步设计</div> | <div align=”center”>施工图</div> |  |  |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| <div align=”center”>序号</div> | <div align=”center”>资料及文件名称</div> | <div align=”center”>份数</div> | <div align=”center”>提交日期</div> | <div align=”center”>有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| <div align=”center”>序号</div> | <div align=”center”>资料及文件名称</div> | <div align=”center”>份数</div> | <div align=”center”>提交日期</div> | <div align=”center”>有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第五条　本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。

| <div align=”center”>付费次序</div> | <div align=”center”>占总设计费%</div> | <div align=”center”>付费额 （元） </div> | <div align=”center”>付费时间 （由交付设计文件所决定） </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50%预付款 |  | 本合同签订后五日内 |
| 第二次付费 | 40% |  | 工程施工时五日内 |
| 第三次付费 | 10% |  | 工程竣工并签订验收单后 |

说明：2019年财政专项资金到位后，支付设计费用。

设计费支付方式参照设计合同补充条款执行

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限5天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为__________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

发包人名称：　　　　　　　　　        设计人名称：

（盖章）　　　　　　　　　　          （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　            法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　            委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　           住　　所：

邮政编码：　　　　　　　　　           邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　           电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　           传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　           开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　           银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　　           鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　           （盖章）

备案号：　　　　　　　　　　　       经办人：

备案日期：　　年　月　日　　　   鉴证日期：　　年　月　日

六、常设机构

不论设计人的注册地是否在中华人民共和国北京市，设计人在被授予设计合同后，应在中华人民共和国北京市设立为本项目服务的常设机构。

七、对设计人员的要求

1、设计人应提供参与本项目设计或配合与指导本项目设计的设计人员的设计资格和专业业绩的书面材料，并由设计人员本人签署。

2、未经委托人同意，设计人不得更换投标文件中承诺的主要设计人员，如须更

换，需事先向委托人提出书面申请，得到批准后才能更换。

八、争议的解决

合约双方在设计合同履行过程之中，如发生争议，应协商解决。当协商不成时，双方同意向北京市西城区人民法院提起诉讼。

九、本设计合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

十、本设计合同补充条款自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式     份，委托人     份，设计人     份。

委托人名称：      （盖章）                    设计人名称：      （盖章）

授权代表：（签字）                             授权代表：（签字）

职务：                                        职务：

签订日期：    年  月  日

第  三  章

- 设计条件及技术要求

第三章  设计条件及技术要求

另附册：中国中医科学院眼科医院医用气体系统工程设计任务书

第  四  章

投标文件及格式

### 第四章  投标文件及格式

### 一、商务部分

- 商务部分正副本封面格式

正/副本

项目编号：

中国中医科学院眼科医院医用气体系统工程设计

投标文件

商务部分

标段号:

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月      日

### （一）、投标函格式

致：    （招标人名称）

根据贵方                 项目设计招标的招标文件，我方针对该项目的投标报价为： （大写）       万元人民币。并正式授权的下述签字人                    （职务和职务）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、商务部分及技术部分投标文件；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、 一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期 （工期）  日历天内完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第18条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                               （补充说明事项）

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (全称、盖章)

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：          年      月     日

### 投标函附表

| 项目 名称 |  | 招标 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 名 称 |  |  |  |
| 投标 报价 | 投标报价总金额： （大写） 万元人民币 （小写） 万元人民币 |  |  |
| 设计 周期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (单位全称、盖章)

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：          年      月     日

### （二）、法定代表人授权委托书

本人作为   （投标人名称）   的法定代表人，在此授权我公司的      ，其身份证或军官证号码：                    ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                           项目投标的以下事宜：

1、

2、

3、

……

本授权书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：       （签字或盖章）

身份证：                     职务：

投标人：             （单位全称） （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### (三)设计费投标报价表

| 序号 | 设计内容 | 质量要求 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 满足方案设计的深度要求 |  |
| 2 | 初步设计 | 满足设计的深度要求 |  |
| 3 | 施工图设计 | 满足施工图设计的深度要求。符合国家规定满足审批要求、满足施工要求。 |  |
| 4 | ·· |  |  |
| ·· | 总报价（万元） | （与投标函相同） |  |
| ·· | 设计费计算依据 |  |  |
| ·· | 备 注 |  |  |

注：1. 表中位置不够可以另附页

2. 不论报价表如何填写，投标总报价应理解为完成全部工程建设所需的全部设计与服务工作；

3. 设计报价由投标人根据自己的实力与市场情况自行考虑提出，但最高不得高于国家规定的取费标准。

投标人：               （单位全称、盖章）

投标人代表：         （签字或盖章）

日  期：            年       月      日

（四）投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现有职工 人 数 |  |
| 资质等级证书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 质量管理体系证书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 设计单位组织机构简介： |  |  |  |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：              （签字或盖章）

日      期：         年     月     日

注：投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

详见附件：

附件：

（1）有效的营业执照或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）

（2）近三个月投标人缴税的证明（按月缴纳）或上年度缴税的证明（按年度缴纳）（复印件，加盖公章）

（3）近三个月投标人缴纳社会保障资金得有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（4）资信等级证书（复印件，加盖公章）或开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的完整的审计报告（复印件，加盖公章）

（5）投标保证金付款回单，附基本账户开户许可证。（复印件，加盖公章）

（6）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（格式自定，原件）

（五）拟投入本项目设计人员汇总表

项目名称：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表           （签字或盖章）

日     期：         年         月         日

（六）拟投入本项目的主要设计人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生 日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 /专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时间 |  | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章）

日      期：                  年          月         日

注：投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证、与企业合同及社保证明。总设计师需另附已完成施工图设计的设计总图图签签名等相关资料的复印件。

（七）投标人类似项目业绩表（2015年9月1日至今）

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 业主名称 | 建筑规模 | 起止时间 | 工程造价 | 总建筑师 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

类似业绩指医疗行业工程设计，相关的业绩证明需附中标通知书或签订完毕的设计合同等复印件。

投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

### （八）服务承诺

设计质量保证、后续服务及其它。

### (九)、其它资料

投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料

### 二、技术部分（本部分为暗标）

### （一）设计说明

### （二）设计图纸

### （三）其他可选择的技术文件

注： 技术文件装订方式见第一章投标须知17.6条

第  五  章

评标标准和方法

- 第五章  评标办法

- 一、总则

1.1	采购人依法组建评标委员会，评委为技术和经济专家，人数为5人以上单数。评标工作由评标委员会承担。

1.2	评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《评标委员会评标办法暂行规定》、参照国家八部委联合颁发的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》中规定的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标文件进行评审、比较。

1.3	评标委员会依据招标文件中的标准和要求对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

1.4	评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。

1.5	评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位评委独立评标，任何人不得通过任何方式干扰评标委员会的评标。

1.6	按本办法评标，排名第一位的投标人为评标委员会推荐的中标候选人。采购人将按照国家有关规定确定中标人。

- 二、评标标准及说明

1.	评标的有关规定及说明

1.1	评标委员会对投标文件（包括投标商务文件、投标设计文件）的内容如有疑问，可以向投标人质询并要求该投标人出据书面澄清文件，但不得对投标文件做实质性修改。质询工作应当由全体评委参加。质询工作应做书面记录，评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正，又拒绝根据评标委员会的建议进行修正的，评标委员会将拒绝其投标。采购人不接受投标人主动提出的对其投标文件的澄清。

1.2	评标委员会根据评标情况写出评标报告，内容包括：评标记录，评标过程中的相关表格，评标委员会要求投标人所做的澄清（如有）等。

1.3	评标报告经全体评标委员会成员签字生效。评标报告报送采购人后，评标委员会的工作结束。

2.	评标内容与评标程序

2.1	评标的内容

评标的内容包括：投标商务文件的评审和投标设计方案的评审。

2.2		评标程序及规定

评标程序：组建评标委员会→投标设计方案的初步审核（即投标设计方案的符合性和响应性审核）→投标商务文件的初步审核（即有效性审核）→投标商务、技术文件的详细评审→完成评标报告。

2.2.1	依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会主任。

2.2.2	初步审核

2.2.2.1商务部分的初步审核

评标委员会依据招标文件的规定和要求，检查投标商务文件是否有效，有下列情形之一者，将作为无效投标文件处理：

（1）投标人未按招标文件的要求提交有效的营业执照副本复印件和资质证书副本的复印件的；

（2）投标商务文件未按规定盖章、签字，或经法定代表人或其授权代表签字，或由授权代表签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件；

（3）投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件，存在重大偏离或保留；

（4）未按招标文件规定的格式填写；投标人按招标文件的“投标须知”要求提交的投标文件内容不全，经评标委员会评审未通过的，或投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标设计方案抄袭他人成果或构成对他人知识产权（包括但不限于著作权、专利权）或专有技术或商业秘密的侵犯或与已有的项目雷同；

（6）违反编制投标文件的相关规定，可能对评标工作产生实质性影响的；

（7）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标的；

（8）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（9）未按招标文件的要求提交投标保证金的；

（10）投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的；

（11）在投标过程中有商业贿赂行为的；

（12）其他违反招标文件规定实质性条款要求的。

2.2.2.2	投标设计方案的初步审核

检查投标设计方案是否符合招标文件中提出的设计要求，设计内容和设计深度是否符合招标文件的规定。检查投标设计方案与招标文件的要求有无重大偏离。重大偏离是指设计方案与招标文件的要求不一致，或编制深度基本上不满足招标文件的要求，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应招标文件的投标文件的投标人的公平竞争地位。

2.2.3	评标委员会只对实质上响应了招标文件要求的投标文件进行详细评审。

2.2.4	评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.5	评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.2.6	评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单。

2.3	评标委员会按照本办法，对投标文件进行系统的评审、比较并进行独立评分，按投标人得分的高低确定其排名次序。

3.	评标标准及说明

3.1	评标分值分配如下：

1、技术部分：70分。

2、商务部分：20分 ；

3、投标报价：10分。

评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.2	技术部分评分标准

技术标评分表  （70满分）

表1

| 序号 | 评 分 项 目 |  | 满分分值 | 评 分 标 准 |  | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计指标（5分） |  | 5 | 是否符合设计任务书要求及招标文件提出的指标要求，有一项不符合扣一分，扣完为止。 |  | 0～5 |
| 2 | 总平面布局（20分） |  | 5 | 总体布置的合理性 |  | 0～5 |
|  |  |  | 5 | 功能需求是否满足 |  | 0～5 |
|  |  |  | 5 | 设计标准选择是否符合国家有关规范、规定 |  | 0～5 |
|  |  |  | 5 | 设计方案在功能设计上考虑的深度 |  | 0～5 |
| 3 | 总设计说明(10分) |  | 10 | 论述清晰、全面、合理 |  | 8-10 |
|  |  |  |  | 论述一般 |  | 4-7 |
|  |  |  |  | 论述不清晰 |  | 0-3 |
| 4 | 设计方案（20分） |  | 20分 | 设计方案优秀满足功能要求 |  | 16～20 |
|  |  |  |  | 设计方案合理 |  | 11～15 |
|  |  |  |  | 设计方案一般 |  | 0～10 |
| 5 | 环保 |  | 5 | 设备选型是否符合国家及北京市环保的规范要求 |  | 0～5 |
|  | 节能 |  | 5 | 设备选型是否符合国家及北京市节能的规范要求 |  | 0～5 |
| 6 | 投资估算 |  | 5 | 投资估算计算是否正确；总造价是否符合招标文件要求；估算资料是否齐全 |  | 0～5 |
|  | 技术部分得分 合计 |  |  |  |  |  |
| 评 委 |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |

商务得分表（20分）

表2

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |  |  | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派本项目 总设计师 |  | 8 | 高级职称 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 一级注册建筑师 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 其他 |  |  | 0 |
| 2 | 拟派本项目 设计团队 |  | 9 | 人员结构合理，具有高级职称人员在50%以上得5～9分；否则，酌情扣分 |  |  | 0～9 |
| 3 | 类似项目业绩 |  | 3 | 2015年9月至今完成的类似项目业绩（需附合同复印件），每个有效业绩1分最对3分。 |  |  | 0～3 |
|  | 商务得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 评 委 |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |

3.3、确定有效投标报价

评标委员会对投标人的设计费报价进行分析，以确认设计费报价是否实质响应了招标文件规定的设计范围及符合《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中的相关规定。凡评标委员会确认其设计费报价实质响应了招标文件及符合《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中的相关规定即为有效报价。如果评标委员会经计算、评审及复核，确认某设计费报价不符合《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中的相关规定，则该设计费报价为无效报价，按“0分”处理。（不适用）

投标报价评分标准

（1）确定有效投标报价

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

（2）确定评标基准价

在有效投标报价的基础上确定评标基准价，评标基准价为各有效投标报价的算术平均值。

（3）计算投标人报价的偏差率δ

δ= 100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

（4）依据投标人报价的偏差率δ，确定投标人报价得分如下：

依据投标人设计费报价的偏差率δ，确定投标人报价得分。

即：设计费报价等于评标基准价得10分；每高于评标基准价1%，扣0.5分；每低于评标基准价1%，扣0.3分。其间采用内插法计算投标人的设计费报价得分。

| 1 | 投标报价 | 10 | δ= 100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 设计费报价等于评标基准价得10分；每高于评标基准价1%，扣0.5分；每低于评标基准价1%，扣0.3分。其间采用内插法计算投标人的设计费报价得分。 | 0～10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、各投标人得分计算

按照本招标办法，各投标人的最终得分为本工程技术部分、商务部分、设计费报价部分得分之和。

5.评标过程的保密

依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，采购人及所有参加评标工作的人员对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。